Курс лекций

Специалист по пожарной профилактике

Введение

Тема 1. Обзор нового профстандарта Специалист по противопожарной профилактике.

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 октября 2021 года N 696н утвержден новый профессиональный стандарт «Специалист по пожарной профилактике» взамен профстандарта, утвержденного Приказом Минтруда от 26.10.2014 N 814н.

В профстандарте указаны трудовые функции, необходимые знания и умения, а также требования к образованию, опыту практической работы и особые условия для допуска к работе.

Новый профстандарт вступает с 1 марта 2022 года.

Профстандарт обновил:

-  функции;

- необходимые знания и умения;

- требования к образованию;

- необходимый опыт практической работы;

- особые условия для допуска к работе.

Цель стандарта также расширилась. Она заключается теперь в обеспечении пожарной безопасности объектов защиты, разработке и осуществлении мер пожарной безопасности на объектах защиты.

Предъявляемые к специалистам требования

Что касается трудовых функций, то теперь их не 3, как было раньше, а 4:

- обеспечение противопожарного режима на объекте защиты;

- проведение независимой оценки пожарного риска (аудит);

- разработка и контроль выполнения мероприятий по противопожарной защите объекта;

- руководство службой пожарной безопасности организации (структурных подразделений, филиалов).

Так за обеспечение противопожарного режима может отвечать специалист по пожарной профилактике, ответственный за пожарную безопасность и сам специалист по ПБ.

Тема 2. Отличия старого профстандарта от нового: требования к образованию, стажу, функции, занимаемые должности.

Специалист должен иметь одно из следующих образований:

- среднее профессиональное;

- высшее, которое включает бакалавриат и ДПО (повышение квалификации, профпереподготовка);

- среднее непрофильное с программами дополнительного образования.

Внимание! Для допуска к работе специалисту нужно обязательно пройти обучение мерам пожарной безопасности и инструктаж по охране труда.

Ранее такие требования к специалисту по пожарной профилактике не предъявлялись.

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции

|  | До 1.03.2022 г. | С 1.03.2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код A Обеспечение противопожарного режима на объекте Уровень квалификации 5 |  |  |  |
| A/01.5 | Планирование пожарно-профилактической работы на объекте | Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты |  |
| A/02.5 | Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами | Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности |  |
| A/03.5 | Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров | Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров на объекте защиты |  |
| A/04.5 | Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты | Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты |  |
| A/05.5 | Инструктирование и организация обучения персонала объекта по вопросам пожарной безопасности | Организация обучения работников объекта защиты мерам пожарной безопасности |  |
| Код В Разработка решений по противопожарной защите организации и анализ пожарной безопасности Уровень квалификации 6 |  |  |  |
| B/01.6 | Организация системы обеспечения противопожарного режима в организации | Анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты |  |
| B/02.6 | Анализ состояния системы внутреннего контроля пожарной безопасности в организации | Обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты и соблюдении противопожарного режима |  |
| B/03.6 | Разработка мероприятий по снижению пожарных рисков | Проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз в области пожарной безопасности объекта защиты |  |
| B/04.6 | Экспертиза разрабатываемой проектной документации в части соблюдения требований пожарной безопасности | Подготовка вывода о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима на объекте защиты |  |
| B/05.6 | Контроль строящихся и реконструируемых зданий, помещений в части выполнения проектных решений по пожарной безопасности |  |  |
| B/06.6 | Руководство решением структурными подразделениями вопросов пожарной безопасности |  |  |
| Код С Разработка и контроль выполнения мероприятий по противопожарной защите объекта Уровень квалификации 6 |  |  |  |
| C/01.6 |  | Анализ системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты |  |
| C/02.6 |  | Разработка и организация на объекте защиты системы обеспечения пожарной безопасности |  |
| C/03.6 |  | Координация и контроль деятельности в области пожарной безопасности структурных подразделений объекта защиты |  |
| C/04.6 |  | Исследование проектной документации в части, касающейся соблюдения требований пожарной безопасности |  |
| C/05.6 |  | Контроль выполнения проектных решений по пожарной безопасности в строящихся и реконструируемых зданиях объекта защиты |  |
| Руководство службой пожарной безопасности организации (структурных подразделений, филиалов) Уровень квалификации 7 |  |  |  |
| Код С |  | Код D |  |
| C/01.7 | Анализ эффективности пожарно-профилактической работы в структурных подразделениях; разработка мероприятий по повышению пожарной устойчивости | D/01.7 | Организация разработки мероприятий по совершенствованию системы пожарной безопасности объекта защиты |
| C/02.7 | Методическая помощь структурным подразделениям в решении вопросов пожарной безопасности | D/02.7 | Контроль исполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты |
| C/03.7 | Взаимодействие с государственными органами по вопросам пожарной безопасности | D/03.7 | Взаимодействие с государственными органами по вопросам пожарной безопасности объекта защиты |
| C/04.7 | Руководство службой пожарной безопасности организации | D/04.7 | Работа в составе комиссий в области пожарной безопасности и комиссии по расследованию причин пожаров |
| C/05.7 | Работа в пожарно-технической комиссии и в комиссии по расследованию причин пожаров |  |  |

Характеристика обобщенных трудовых функций

Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение противопожарного режима на объекте | Код | A | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | До 1.03.2022 г. | С 1.03.2022 г. |
| --- | --- | --- |
| Возможные наименования должностей | Инженер-профилактик отдела пожарной безопасности Специалист по противопожарной профилактике | Специалист по пожарной профилактике Ответственный за пожарную безопасность Специалист по пожарной безопасности |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или Высшее образование - бакалавриат и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности или Среднее профессиональное образование (непрофильное) - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной деятельности |
| Требования к опыту практической работы | Среднее профессиональное образование - стаж работы в должности инструктора по пожарной безопасности не менее одного года Профессиональная переподготовка по направлению пожарной безопасности |  |
| Особые условия допуска к работе | - | Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение инструктажа по охране труда |

Дополнительные характеристики

|  | До 1.03.2022 г. |  | С 1.03.2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | - | Специалист по противопо-жарной профилактике | 3112 | Техники по гражданскому строительству |
|  | 3151 | Строительные и пожарные инспекторы |  |  |
| ЕКС | - | Инспектор по пожарной безопасности | - | Инспектор по пожарной безопасности |
| ОКСО | 280104 | Пожарная безопасность | 2.20.02.04 | Пожарная безопасность |
| ОКПДТР |  |  | 22562 | Инженер пожарной охраны |
|  |  |  | 23165 | Инструктор по противопожарной профилактике |

Тема 3. Образец должностной инструкции специалиста по противопожарной профилактике.

Образец

I. Общие положения

1. На должность специалиста по противопожарной профилактике назначается лицо, имеющее высшее образование – бакалавриат или среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки по направлению пожарной безопасности.

2. Опыт практической работы при наличии среднего профессионального образования не менее одного года в должности инструктора по пожарной безопасности.

3. Назначение на должность специалиста по противопожарной профилактике, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

4. Специалист по противопожарной профилактике должен знать:

4.1. Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности

4.2. Противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов

4.3. Пожарная опасность контролируемых объектов

4.4. Технологии, основные производственные процессы организации, особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации, продукции организации, материально-технических ресурсов, используемых при производстве продукции, специфика отдельных видов работ

4.5. Средства пожаротушения, используемые на объекте

4.6. Схемы действий персонала организации при пожарах

4.7. Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы

4.8. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации

4.9. Конструктивные особенности, технические характеристики эксплуатации средств противопожарной защиты объекта

4.10. Требования пожарной безопасности электроустановок, систем отопления, вентиляции

4.11. Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам производства

4.12. Порядок аварийной остановки технологического оборудования

5.13. Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ

4.14. Пожароопасность основных производственных и технологических процессов организации

4.15. Особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации

4.16. Необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации, техники, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности, технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопасности

4.17. Порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части пожарной безопасности

4.18. Методику расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливаемых исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого помещения), характера возможного их взаимодействия с огнетушащими веществами и размеров защищаемого объекта

4.19. Требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей

4.20. Порядок обучения руководителей, специалистов и работников организации мерам пожарной безопасности и пожарно-техническому минимуму

4.21. Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара

4.22. Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара

4.23. Технические и организационные требования к содержанию территории, зданий и помещений организации в рамках противопожарного режима

4.24. Требования к содержанию путей эвакуации

4.25. Системы пожарной сигнализации и пожаротушения, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, применяемые на объекте

4.26.  ________________________________________________________

5. Специалист по противопожарной профилактике подчиняется непосредственно ____________.

6. На время отсутствия специалиста по противопожарной профилактике (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

7. __________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности специалиста по противопожарной профилактике входит:

1. Планирование пожарно-профилактической работы на объекте:

— Планирование пожарно-профилактических работ на объекте

— Контроль исполнения приказов: о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях объекта; о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в подразделениях объекта

— Проведение вводного противопожарного инструктажа с работниками объекта

— Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения на объекте

— Разработка паспорта на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ

— Обеспечение объекта знаками пожарной безопасности

2. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами:

— Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте

— Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта

— Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования не по прямому назначению

— Проведение пожарно-технического обследования в составе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов

— Представление интересов организации по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах

— Контроль технического состояния средств автоматического обнаружения и тушения пожаров, первичных средств пожаротушения

— Разработка графиков работ по проверке закрепленных средств противопожарной защиты, контроль их выполнения

— Выдача предписаний руководителям подразделений объекта по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил

— Приостановка полностью или частично работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей

3. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров:

— Создание и содержание в соответствии с установленными нормами органов управления и подразделения пожарной охраны

— Содержание в исправном состоянии системы и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров

— Проведение обучения и тренировок членов добровольной пожарной дружины

— Предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на территориях организаций необходимых сил и средств, горюче-смазочных материалов

— Организация, в случае угрозы жизни людей, их спасения имеющимися средствами

— Проверка работоспособного состояния автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения о пожаре, систем противодымной защиты, систем пожаротушения)

— Общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных

— Организация эвакуации материальных ценностей из опасной зоны, определение места их складирования и обеспечение, при необходимости, их охраны

4. Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты:

— Проверка содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров

— Приостановка полностью или частично проведения отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей

— Проведение превентивных мероприятий по ограничению распространения пожара за пределы очага

— Обеспечение зданий, сооружений, транспортных средств необходимой номенклатурой первичных средств пожаротушения

— Контроль оснащенности и исправности автоматических установок пожаротушения согласно требованиям регламентов

— Проверка технического состояния и соответствия эксплуатационных характеристик источников противопожарного водоснабжения паспортным (проектным) данным, их подготовка к использованию в зимних условиях

— Контроль работоспособности систем оповещения при пожаре

— Контроль наличия и состояния (внешний осмотр, взвешивание) первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты

— Проведение практических занятий с персоналом организации по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей, изучению средств защиты органов дыхания и правилам пользования первичными средствами пожаротушения

— Ведение эксплуатационно-технической документации по учету огнетушителей

— Своевременное информирование начальника службы о необходимости технического переосвидетельствования, ремонта и перезарядки огнетушителей

5. Инструктирование и организация обучения персонала объекта по вопросам пожарной безопасности:

— Организация и контроль прохождения всеми рабочими и служащими противопожарных инструктажей, проводимых ответственными за пожарную безопасность в подразделениях организации в соответствии с требованиями нормативных документов

— Проведение лично либо организация в учебных центрах обучения по пожарно-техническому минимуму лиц (инженерно-технических работников, рабочих, служащих), выполнение обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью или ответственных за пожарную безопасность в подразделениях организации

— Проведение противопожарной пропаганды

— Работа в составе комиссий по проверке знаний пожарной безопасности.

III. Права

Специалист по противопожарной профилактике имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями

7. Приостанавливать полностью или частично проведение отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей

8. ___________________________________________________________

IV. Ответственность

Специалист по противопожарной профилактике несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ___________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 октября 2021 года N 696н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.