Порядок и критерии отнесения объектов защиты к определенной категории риска

1. При отнесении объектов защиты к определенной категории риска причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате пожаров используются сведения единой государственной системы статистического учета пожаров и их последствий, а также сведения статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики.

2. На основании ежегодного мониторинга сведений, содержащихся в единой государственной системе статистического учета пожаров и их последствий, и сведений статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики в отношении поднадзорных зданий, сооружений и помещений, а также наружных установок (далее соответственно - объекты защиты, ежегодный мониторинг) определяются:

а) допустимый риск причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате пожаров на объектах защиты в целом по Российской Федерации (далее - допустимый риск негативных последствий пожаров);

б) ожидаемый риск причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате пожаров по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности (далее - ожидаемый риск негативных последствий пожаров по группе объектов защиты).

3. Допустимый риск негативных последствий пожаров () определяется по формуле:

,

где:

- величина индивидуального пожарного риска воздействия критических значений опасных факторов пожара на человека на объекте защиты. В соответствии со статьей 79 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" такая величина принимается равной одной миллионной в год;

- численность постоянного населения Российской Федерации в период проведения ежегодного мониторинга;

- общее количество объектов защиты в Российской Федерации в период проведения ежегодного мониторинга;

- общее количество погибших людей при пожарах на объектах защиты в Российской Федерации в период проведения ежегодного мониторинга;

- общее количество травмированных людей при пожарах на объектах защиты в Российской Федерации в период проведения ежегодного мониторинга.

4. Ожидаемый риск негативных последствий пожаров по группе объектов защиты в течение года () определяется по формуле:

,

где:

P - вероятность возникновения пожаров в период проведения ежегодного мониторинга по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности;

- социальный ущерб по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности, возникший в период проведения ежегодного мониторинга.

5. Вероятность возникновения пожаров в период проведения ежегодного мониторинга по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности (Р), определяется по формуле:

,

где:

- количество пожаров, происшедших на объектах защиты в соответствующей группе в период проведения ежегодного мониторинга;

Т - период проведения ежегодного мониторинга, равный одному году;

- количество объектов защиты в соответствующей группе в период проведения ежегодного мониторинга.

6. Социальный ущерб по группе объектов защиты, однородных по видам экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности, возникший в период проведения ежегодного мониторинга (), определяется по формуле:

,

где:

- количество погибших при пожарах людей на объектах защиты, однородных по видам экономической деятельностью и классам функциональной пожарной опасности, в период проведения ежегодного мониторинга;

- количество травмированных при пожарах людей на объектах защиты, однородных по видам экономической деятельностью и классам функциональной пожарной опасности, в период проведения ежегодного мониторинга.

7. Критерием отнесения объекта защиты к определенной категории риска является уровень превышения величины ожидаемого риска негативных последствий пожаров по группе объектов защиты над величиной допустимого риска негативных последствий пожаров.

Для определения уровня превышения величины ожидаемого риска негативных последствий пожаров по группе объектов защиты над величиной допустимого риска негативных последствий пожаров определяется показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожаров для рассматриваемых объектов защиты, однородных по виду экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности (далее - показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожаров).

Показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожаров  () определяется по формуле:

,

где:

- ожидаемый риск негативных последствий пожаров по группе объектов защиты;

- допустимый риск негативных последствий пожаров.

8. В зависимости от значения показателя тяжести потенциальных негативных последствий пожаров выделяются следующие уровни тяжести потенциальных негативных последствий пожара:

при значении , равном или превышающем 100, уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является чрезвычайно высоким;

при значении , находящемся в диапазоне от 45 до 100, уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является высоким;

при значении , находящемся в диапазоне от 20 до 45, уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является значительным;

при значении , находящемся в диапазоне от 9 до 20, уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является средним;

при значении , находящемся в диапазоне от 4 до 9, уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является умеренным;

при значении , находящемся в диапазоне от 0 до 4, уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является низким.

Уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара принимается за соответствующую категорию риска для группы объектов защиты, однородных по виду экономической деятельности и классам функциональной пожарной опасности, без учета индивидуальных социально-экономических особенностей и характеристик объекта защиты.

Уровень тяжести потенциальных негативных последствий пожара является базовым показателем для определения категории риска для каждого объекта защиты из соответствующей им группы.

9. В целях осуществления планирования контрольно-надзорных мероприятий федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, проводятся ежегодные расчеты допустимого риска негативных последствий пожаров, ожидаемого риска негативных последствий пожаров по группе объектов защиты, показателей тяжести потенциальных негативных последствий пожаров. На основе указанных расчетов формируется 5-летний статистический ряд значений допустимого риска негативных последствий пожаров, ожидаемого риска негативных последствий пожаров по группе объектов защиты, показателей тяжести потенциальных негативных последствий пожаров и определяется их среднестатистическая величина.

Расчеты значений допустимого риска негативных последствий пожаров, ожидаемого риска негативных последствий пожаров по группе объектов защиты, показателей тяжести потенциальных негативных последствий пожаров для осуществления планирования контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году проводятся на основании статистических сведений о количестве пожаров и их последствий за 2019 год.

Значения допустимого риска негативных последствий пожаров, ожидаемого риска негативных последствий пожаров по группе объектов защиты, показателей тяжести потенциальных негативных последствий пожаров, а также среднестатистическая величина указанных значений публикуются на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. В целях определения категории риска для каждого объекта защиты из группы объектов защиты, отнесенных к определенной категории риска, либо для принятия решения об изменении ранее присвоенной объекту защиты категории риска определяется индекс индивидуализации подконтрольного лица.

11. Индекс индивидуализации подконтрольного лица определяется органом государственного пожарного надзора, к компетенции которого отнесено принятие решения о присвоении объекту защиты определенной категории риска. Исходные данные для расчета индекса индивидуализации подконтрольного лица определяются на основе информации об объекте защиты, имеющейся в распоряжении органа государственного пожарного надзора.

При наличии оснований, позволяющих отнести объект защиты к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект защиты к более высокой категории риска.

12. Индекс индивидуализации подконтрольного лица представляет собой показатель, получаемый в результате обработки данных об индивидуальных социально-экономических характеристиках объекта защиты - индикаторов риска причинения вреда (ущерба), оказывающих влияние на уровень обеспечения его пожарной безопасности, а также критериев добросовестности подконтрольного лица, характеризующих вероятность несоблюдения на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности.

13. Индекс индивидуализации подконтрольного лица () для каждого объекта защиты определяется по формуле:

,

где:

М - общее количество учтенных индикаторов риска причинения вреда (ущерба);

- индикаторы риска причинения вреда (ущерба), отражающие индивидуальные характеристики объекта защиты;

N - общее количество критериев добросовестности;

- критерии добросовестности, характеризующие вероятность несоблюдения на объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности.

14. В зависимости от значения индекса индивидуализации подконтрольного лица органом государственного пожарного надзора категория риска конкретного объекта защиты может быть изменена на более высокую или более низкую категорию риска с учетом уровней тяжести потенциальных негативных последствий пожара, предусмотренных пунктом 8 настоящего приложения.

15. Основанием для принятия решения об изменении присвоенной объекту защиты категории риска является значение показателя тяжести потенциальных негативных последствий, полученное с учетом индекса индивидуализации подконтрольного лица.

16. Показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожара с учетом индекса индивидуализации подконтрольного лица () определяется по формуле:

,

где:

- базовый показатель тяжести потенциальных негативных последствий пожара;

- индекс индивидуализации подконтрольного лица.

17. Значения индикаторов риска причинения вреда (ущерба) для объектов общественного и жилого назначения, объектов транспортной инфраструктуры приведены в приложении N 1.

Значения индикаторов риска причинения вреда (ущерба) для производственных объектов и наружных установок приведены в приложении N 2.

18. Значения критериев добросовестности для объектов общественного и жилого назначения, объектов транспортной инфраструктуры приведены в приложении N 3.

Значения критериев добросовестности для производственных объектов и наружных установок приведены в приложении N 4.

19. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации:

а) к категории чрезвычайно высокого риска относятся объекты специального назначения, на которых осуществляет свою деятельность федеральный орган исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации;

б) к категории значительного риска относятся объекты обороны и иные объекты специального назначения (включая объекты военной инфраструктуры и объекты безопасности), на которых осуществляют свою деятельность федеральные органы исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки;

в) к категории среднего риска относятся дипломатические и консульские учреждения Российской Федерации, а также представительства Российской Федерации за рубежом;

г) к категории низкого риска относятся иные объекты, не отнесенные к категории чрезвычайно высокого, значительного и среднего риска.

Приложение N 1

к приложению к Положению о федеральном государственном пожарном надзоре

Значения индикаторов риска причинения вреда (ущерба) для объектов общественного и жилого назначения, объектов транспортной инфраструктуры

| Индикаторы | Показатель | Значения индикаторов риска причинения вреда (ущерба) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| риска причинения вреда (ущерба) | (критерий оценки) | Объекты образо-вания и объекты, на которых осуществ-ляется деятель-ность детских лагерей | Объекты здраво-охра-нения | Объекты социа-льной защиты | Объекты религи-озного назна-чения | Объекты культурно-досугового назна-чения | Объекты времен-ного разме-щения людей, туризма и отдыха | Объекты торговли | Объекты общест-венного питания | Объекты бытового обслужи-вания и предос-тавления услуг насе-лению | Объекты транс-портной инфра-струк-туры | Объекты админист-ративного назна-чения | Объекты жилого назна-чения (много-квартир-ные жилые дома) |
| 1. Степень огнестойкости | I, II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | III | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | IV, V | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Высота здания, сооружения | от 28 м до 50 м(до 75 м для много-квартирных жилых домов) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | свыше 50 м (свыше 75 м для много-квартирных жилых домов) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Наличие открытых | да | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| лестниц и (или) много-светных пространств | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Количество людей | до 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 50-200 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 200-700 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 700-1000 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 1000-5000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | свыше 5000 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. Наличие кругло- | да | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| суточного пребывания или проживания маломо-бильных групп населения, детей дошкольного и школьного возраста, пожилых людей старше 65 лет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Нахождение в рабочее | да | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| время на объекте более 10 человек, отнесенных к категории мало-мобильных групп населения, детей дошкольного и школьного возраста, а также пожилых людей старше 65 лет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Системы противо- | да | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| пожарной защиты (автомати-ческие установки пожаро-тушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противо-дымной вентиляции) смонтированы более 10 лет назад и не подвергались капитальному ремонту | нет или сведения отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Наличие на объекте | да | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| пожарной охраны, обеспеченной пожарно-техническим вооружением | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Привлечение к охране | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организации, специально учрежденной | не кругло-суточно | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 |
| для оказания охранных услуг, зарегистри-рованной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности | кругло-суточно | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 |
| 10. Электро-проводка | да | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| выполнена более 10 лет назад и не подвергалась капитальному ремонту | нет или сведения отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Вид электро-проводки (за | открытая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| исключением зданий и сооружений V степени огнестойкости) | скрытая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Наличие электрического | да | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| отопления (за исключением электрических котлов с контуром отопления) | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Наличие печного | да | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| отопления | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 2

к приложению к Положению о федеральном государственном пожарном надзоре

Значения индикаторов риска причинения вреда (ущерба) для производственных объектов и наружных установок

| Индикаторы | Показатель | Значения индикаторов риска причинения вреда (ущерба) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| риска причинения вреда (ущерба) | (критерий оценки) | Объекты производст-венного назначения | Объекты складского назначения | Объекты сельско-хозяйственного назначения | Наружные установки |
| 1. Степень огнестойкости | I, II | 0 | 0 | 0 | - |
|  | III | 1 | 1 | 1 | - |
|  | IV, V | 4 | 3 | 3 | - |
| 2. Наличие людей в селитебной зоне | да | 4 | 4 | - | 5 |
|  | нет | 0 | 0 | - | 0 |
| 3. Высота здания, сооружения (наружной установки) | до 28 м | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | от 28 мдо 50 м | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | свыше 50 м | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. Наличие открытых лестниц и (или) многосветных пространств | да | 4 | 4 | 4 | - |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. Наличие постоянных рабочих мест | да | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Наличие маломобильных групп населения, пожилых людей | да | 10 | 20 | 20 | 10 |
| старше 65 лет на территории | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Системы противопожарной защиты (автоматические установки | да | 10 | 10 | 10 | 10 |
| пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции) смонтированы более 10 лет назад и не подвергались капитальному ремонту | нет или сведения отсутствуют | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Наличие на объекте пожарной охраны, обеспеченной пожарно- | да | -15 | -15 | -15 | -15 |
| техническим вооружением | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Привлечение к охране организации, специально | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке | не круглосуточно | -3 | -3 | -3 | -3 |
| и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности | круглосуточно | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 10. Категория здания, сооружения (наружной установки), если категорируется | А, АН - для наружной установки | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Б, БН - для наружной установки | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | В с долей помещений В1-В2 более 50 процентов | 10 | 10 | 10 | 6 |
|  | В с долей помещений В1-В2 менее 50 процентов, ВН - для наружной установки | 4 | 4 | 4 | 6 |
|  | Г, ГН - для наружной установки | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Д, ДН - для наружной установки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Электропроводка выполнена более 10 лет назад и не подвергалась | да | 5 | 5 | 5 | - |
| капитальному ремонту | нет или сведения отсутствуют | 0 | 0 | 0 | - |
| 12. Вид электропроводки (за исключением зданий и сооружений | открытая | 2 | 2 | 2 | - |
| V степени огнестойкости) | скрытая | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. Электрическое отопление (за исключением электрических котлов | да | 5 | 5 | 5 | - |
| с контуром отопления) | нет | 0 | 0 | 0 | - |
| 14. Наличие печного отопления | да | 10 | 10 | 10 | - |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. Категория объекта по потенциальной радиационной | I | 10 | 10 | - | - |
| опасности | II | 7 | 7 | - | - |
|  | III | 4 | 2 | - | - |
|  | IV | 2 | 1 | - | - |
|  | не категорируется | 0 | 0 | - | - |

Приложение N 3

к приложению к Положению о федеральном государственном пожарном надзоре

Значения критериев добросовестности для объектов общественного и жилого назначения, объектов транспортной инфраструктуры

| Критерии | Показатель | Значения критериев добросовестности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| добросовестности | (критерий оценки) | Объекты образо-вания и объекты, на которых осуществ-ляется деятель-ность детских лагерей | Объекты здраво-охра-нения | Объекты социа-льной защиты | Объекты религи-озного назна-чения | Объекты культурно-досугового назна-чения | Объекты времен-ного разме-щения людей, туризма и отдыха | Объекты торговли | Объекты общест-венного питания | Объекты бытового обслужи-вания и предос-тавления услуг насе-лению | Объекты транс-портной инфра-струк-туры | Объекты админист-ративного назна-чения | Объекты жилого назна-чения (много-квартир-ные жилые дома) |
| 1. Наличие в отношении | да | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| объекта действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, предъявляемых к путям эвакуации, зонам безопасности для маломобильных групп населения, автоматическим системам противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции)* | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ________________ * Критерий не подлежит учету в случае смены правообладателя объекта защиты, а также в отношении многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара непосредственно в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Наличие в отношении | да | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| объекта действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, предъявляемых к обеспечению деятельности пожарных подразделений* | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ________________ * Критерий не подлежит учету в случае смены правообладателя объекта защиты, а также в отношении многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара непосредственно в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Наличие в отношении | да | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| объекта действующего предписания органа государственного пожарного надзора, содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, не вошедшими в пункты 1, 2 настоящей таблицы* | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ________________ * Критерий не подлежит учету в случае смены правообладателя объекта защиты, а также в отношении многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара непосредственно в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Наличие в отношении | да | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |
| объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Наличие на объекте | да | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению здания | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Наличие сведений о | да | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| проведении на объекте перепланировки, реконструкции, капитального ремонта или технического перевооружения | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Наличие доступа у органа | да | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| государственного пожарного надзора к системам видеонаблюдения объекта для проведения регулярного дистанционного мониторинга соблюдения требований пожарной безопасности | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Наличие на объекте | да | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| круглосуточного мониторинга работо-способности автоматических систем противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции) дежурным персоналом | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Наличие зарегистри- | да | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| рованных случаев пожаров на объекте за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества)* | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ________________ * Критерий не подлежит учету в случае смены правообладателя объекта защиты, а также в отношении многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара непосредственно в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие вступившего в | да | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| законную силу постановления суда о назначении наказания в виде администра-тивного приостановления деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя за нарушения требований пожарной безопасности на объекте либо решения суда о приостановлении деятельности на объекте в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет* | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ________________ * Критерий не подлежит учету в случае смены правообладателя объекта защиты, а также в отношении многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара непосредственно в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие информации о | да | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| вводе в эксплуатацию либо фактическом функциони-ровании объекта, получившего отрицательное заключение при согласовании специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения его пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Непредстав-ление в | да | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| установленном порядке декларации пожарной безопасности в отношении объекта, для которого законода-тельством Российской Федерации о градострои-тельной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Непредстав-ление | да | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Наличие сведений о | да | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ненадлежащей работе при пожаре на объекте имеющихся систем противопожарной защиты | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Наличие сведений о | да | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| приостановлении действия лицензии юридического лица, индивидуального предпринимателя на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности вследствие грубых нарушений лицензионных требований, осуществлявшего деятельность на объекте | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N 4

к приложению к Положению о федеральном государственном пожарном надзоре

Значения критериев добросовестности для производственных объектов и наружных установок

| Критерии добросовестности | Показатель | Значения критериев добросовестности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (критерий оценки) | Объекты производст-венного назначения | Объекты складского назначения | Объекты сельско-хозяйственного назначения | Наружные установки |
| 1. Наличие в отношении объекта (наружной установки) действующего предписания органа государственного пожарного надзора, | да | 8 | 8 | 8 | 9 |
| содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, предъявляемых к путям эвакуации, зонам безопасности для маломобильных групп населения, автоматическим системам противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции)* | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ________________ * Критерий не подлежит учету в случае смены правообладателя объекта защиты. |  |  |  |  |  |
| 2. Наличие в отношении объекта (наружной установки) действующего предписания органа государственного пожарного надзора, | да | 6 | 6 | 6 | 8 |
| содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, предъявляемых к обеспечению деятельности пожарных подразделений* | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ________________ * Критерий не подлежит учету в случае смены правообладателя объекта защиты. |  |  |  |  |  |
| 3. Наличие в отношении объекта (наружной установки) действующего предписания органа государственного пожарного надзора, | да | 2 | 2 | 2 | 2 |
| содержащего сведения об неустраненных нарушениях установленных требований, не вошедшие в пункты 1, 2 настоящей таблицы* | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ________________ * Критерий не подлежит учету в случае смены правообладателя объекта защиты. |  |  |  |  |  |
| 4. Наличие в отношении объекта (наружной установки) положительного заключения независимой оценки пожарного риска | да | -10 | -10 | -10 | -10 |
| (аудита пожарной безопасности) | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Наличие на объекте (на территории) учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному | да | 3 | 3 | 3 | 5 |
| назначению | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Наличие сведений о проведении на объекте (наружной установке) перепланировки, реконструкции, капитального ремонта или | да | 3 | 3 | 3 | 3 |
| техническом перевооружении (реконструкции технологических установок) | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Наличие доступа у органа государственного пожарного надзора к системам видеонаблюдения объекта (наружной установки) для | да | -4 | -4 | -4 | -4 |
| проведения регулярного дистанционного мониторинга соблюдения требований пожарной безопасности | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Наличие круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты (автоматические | да | -4 | -4 | -4 | -4 |
| установки пожаротушения и пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, система противодымной вентиляции) дежурным персоналом | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Наличие зарегистрированных случаев пожаров на объекте (наружной установке) за последние 5 лет (за исключением пожаров, | да | 20 | 20 | 20 | 20 |
| причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества)* | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ________________ * Критерий не подлежит учету в случае смены правообладателя объекта защиты. |  |  |  |  |  |
| 10. Наличие вступившего в законную силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления | да | 30 | 30 | 30 | 30 |
| деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя за нарушения требований пожарной безопасности на объекте (наружной установке) либо решения суда о приостановлении деятельности на объекте в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет* | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ________________ * Критерий не подлежит учету в случае смены правообладателя объекта защиты. |  |  |  |  |  |
| 11. Наличие информации о вводе в эксплуатацию либо фактическом функционировании объекта (наружной установки), получивших | да | 20 | 20 | 20 | 20 |
| отрицательное заключение при согласовании специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения его пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Непредставление в установленном порядке декларации пожарной безопасности в отношении объекта (наружной установки), для | да | 5 | 5 | 5 | 5 |
| которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Непредставление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных | да | 10 | 10 | 10 | 10 |
| требований, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности на объекте (наружной установке) | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Наличие сведений о ненадлежащей работе при пожаре на объекте (наружной установке) имеющихся систем противопожарной защиты | да | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Наличие сведений о приостановлении действия лицензии юридического лица, индивидуального предпринимателя на | да | 10 | 10 | 10 | 10 |
| осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности вследствие грубых нарушений лицензионных требований на объекте (наружной установке) | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |